商洛市燃气用具连接用金属包覆软管产品质量监督抽查

实施细则（2023年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数骰子法产生。

每批次产品抽取6根（米），4根（米）作为检验样品。2根（米）作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | CJ/T 490-2016 |
| 2 | 结构与尺寸 | CJ/T 490-2016 |
| 3 | 耐压性 | CJ/T 490-2016 |
| 4 | 气密性 | CJ/T 490-2016 |
| 5 | 抗拉性 | CJ/T 490-2016 |
| 6 | 包覆层阻燃性 | CJ/T 490-2016 |
| 7 | 包覆层耐液体性 | CJ/T 490-2016 |

3 判定规则

3.1依据标准

CJ/T 490-2016燃气用具连接用金属包覆软管

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定被抽查样品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布,仅适用于商洛市产品质量监督抽查。