商洛市燃气用具连接用不锈钢波纹软管产品质量监督抽查实施细则（2023年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数骰子法产生。

每批次产品抽取6根（米），4根（米）作为检验样品。2根（米）作为备用样品。

2 检验依据

表1 执行CJ/T197-2010燃气用具连接用不锈钢波纹软管项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | CJ/T 197-2010 |
| 2 | 结构与尺寸 | CJ/T 197-2010 |
| 3 | 耐压性 | CJ/T 197-2010 |
| 4 | 气密性 | CJ/T 197-2010 |
| 5 | 抗拉性 | CJ/T 197-2010 |
| 6 | 耐热性 | CJ/T 197-2010 |
| 7 | 耐冲击性 | CJ/T 197-2010 |
| 8 | 被覆层阻燃性 | CJ/T 197-2010 |

表2执行GB/T 41317-2022燃气用具连接用不锈钢波纹软管项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 41317-2022 |
| 2 | 结构与尺寸 | GB/T 41317-2022 |
| 3 | 软管耐压性 | GB/T 41317-2022 |
| 4 | 软管气密性 | GB/T 41317-2022 |
| 5 | 软管抗拉性 | GB/T 41317-2022 |
| 6 | 软管耐热性 | GB/T 41317-2022 |
| 7 | 软管弯曲性 | GB/T 41317-2022 |

3 判定规则

3.1依据标准

CJ/T 197-2010 燃气用具连接用不锈钢波纹软管

GB/T 41317-2022燃气用具连接用不锈钢波纹软管

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定被抽查样品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。