商洛市瓶装液化石油气调压器产品质量监督抽查实施细则

（2023年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数骰子法产生。

每批次产品抽取2个样品，1个作为检验样品。1个作为备用样品。

2 检验依据

表1执行GB 35844-2018标准项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构（一般要求、调压器的承压组件、调压器的接头组件） | GB 35844-2018 GB/T 3934-2003 |
| 2 | 外观 | GB 35844-2018 |
| 3 | 气密性 | GB 35844-2018 |
| 4 | 关闭压力 | GB 35844-2018 |
| 5 | 出口压力 | GB 35844-2018 |

3 判定规则

3.1依据标准

GB 35844-2018瓶装液化石油气调压器

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定被抽查样品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布，仅适用于商洛市产品质量监督抽查。