## 有序用电预案 (蓝)
2021年迎峰度冬陕西电网有序用电预案调控序位表(蓝色)
单位：kV，kW，kVA
序号 | 单位名称 | 客户名称 | 行业性质 | 用电基本情况 | [6 empty] | 限制负荷 | 有序用电措施 | 负荷终端安装运行情况 |  |  |  |  | 生产情况 |  |  | 东区/南区 | 用电地址
|  |  |  | 供电变电站 | 供电线路 | 线路性质 | 电压等级 | 报装容量 | 运行容量 | 正常负荷 |  |  | 终端类型 | 监测负荷 | 控制轮次 | 可控负荷 | 运行状况 | 主要产品 | 生产特点 | 有无 周休
1 | 国网商洛供电公司 | 陕西锌业有限公司 | 锌冶炼 | 张村变 | 1177冶炼厂I线、1177冶炼厂Ⅱ线 | 专线 | 110 | 200000 | 200000 | 110000 | 30000 | 避峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 金属锌 | 连续 | 无 | 东区 | 商洛市商州区
2 | 国网商洛供电公司 | 商南中剑实业有限责任公司 | 铁合金冶炼 | 鹿城变 | 1129中剑线 | 专线 | 110 | 31500 | 31500 | 30000 | 10000 | 避峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 硅铁 | 连续 | 无 | 东区 | 商洛市商南县
3 | 国网商洛供电公司 | 商洛尧柏龙桥水泥有限公司 | 水泥制造 | 丹凤变 | 1180尧柏线 | 专线 | 110 | 25000 | 25000 | 19000 | 3000 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 水泥 | 连续 | 无 | 东区 | 商洛市丹凤县棣花镇
4 | 国网商洛供电公司 | 商洛尧柏龙桥水泥有限公司 | 水泥制造 | 留仙坪变 | 3570龙桥线 | 专线 | 35 | 12650 | 12650 | 10120 | 2000 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 水泥 | 连续 | 无 | 东区 | 商洛市丹凤县
5 | 国网商洛供电公司 | 商洛尧柏秀山水泥有限公司 | 水泥制造 | 秀山变 | 1131源秀线 | 专线 | 110 | 12500 | 12500 | 5000 | 1500 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 水泥 | 连续 | 无 | 南区 | 镇安永乐镇清河村一组
6 | 国网商洛供电公司 | 西峡县电业局 | 外送 | 商南变 | 3510商花线 | 专线 | 35 | 29100 | 29100 | 6000 | 1500 | 避峰 | [8 empty] | 东区 | 河南省南阳市西峡县 | bar: 生产情况 生产特点 to 生产情况 有无 周休
合计 | [10 empty] | 48000

## 有序用电预案 (黄)
2021年迎峰度冬陕西电网有序用电预案调控序位表(黄色)
单位：kV，kW，kVA
序号 | 单位名称 | 客户名称 | 行业性质 | 用电基本情况 | [6 empty] | 限制负荷 | 有序用电措施 | 负荷终端安装运行情况 |  |  |  |  | 生产情况 |  |  | 东区/南区 | 用电地址
|  |  |  | 供电 变电站 | 供电线路 | 线路性质 | 电压等级 | 报装容量 | 运行容量 | 正常负荷 |  |  | 终端类型 | 监测负荷 | 控制轮次 | 可控负荷 | 运行状况 | 主要产品 | 生产特点 | 有无 周休
1 | 国网商洛供电公司 | 陕西锌业有限公司 | 锌冶炼 | 张村变 | 1177冶炼厂I线、1177冶炼厂Ⅱ线 | 专线 | 110 | 200000 | 200000 | 110000 | 60000 | 避峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 金属锌 | 连续 | 无 | 东区 | 商洛市商州区
2 | 国网商洛供电公司 | 商南中剑实业有限责任公司 | 铁合金冶炼 | 鹿城变 | 1129中剑线 | 专线 | 110 | 31500 | 31500 | 30000 | 20000 | 避峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 硅铁 | 连续 | 无 | 东区 | 商洛市商南县
3 | 国网商洛供电公司 | 商洛尧柏龙桥水泥有限公司 | 水泥制造 | 丹凤变 | 1180尧柏线 | 专线 | 110 | 25000 | 25000 | 19000 | 5000 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 水泥 | 连续 | 无 | 东区 | 商洛市丹凤县棣花镇
4 | 国网商洛供电公司 | 商洛尧柏龙桥水泥有限公司 | 水泥制造 | 留仙坪变 | 3570龙桥线 | 专线 | 35 | 12650 | 12650 | 10120 | 3000 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 水泥 | 连续 | 无 | 东区 | 商洛市丹凤县
5 | 国网商洛供电公司 | 商洛尧柏秀山水泥有限公司 | 水泥制造 | 秀山变 | 1131源秀线 | 专线 | 110 | 12500 | 12500 | 5000 | 3000 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 水泥 | 连续 | 无 | 南区 | 镇安永乐镇清河村一组
6 | 国网商洛供电公司 | 西峡县电业局 | 外送 | 商南变 | 3510商花线 | 专线 | 35 | 29100 | 29100 | 6000 | 1500 | 避峰 | [8 empty] | 东区 | 河南省南阳市西峡县 | bar: 生产情况 生产特点 to 生产情况 有无 周休
合计 | [10 empty] | 92500

## 有序用电预案 (橙)
2021年迎峰度冬陕西电网有序用电预案调控序位表(橙色)
单位：kV，kW，kVA
序号 | 单位名称 | 客户名称 | 行业性质 | 用电基本情况 | [6 empty] | 限制负荷 | 有序用电措施 | 负荷终端安装运行情况 |  |  |  |  | 生产情况 |  |  | 东区/南区 | 用电地址
|  |  |  | 供 电 变电站 | 供电线路 | 线路性质 | 电压等级 | 报装容量 | 运行容量 | 正常负荷 |  |  | 终端类型 | 监测负荷 | 控制轮次 | 可控负荷 | 运行状况 | 主要产品 | 生产特点 | 有无 周休
1 | 国网商洛供电公司 | 陕西锌业有限公司 | 锌冶炼 | 张村变 | 1177冶炼厂I线、1177冶炼厂Ⅱ线 | 专线 | 110 | 200000 | 200000 | 110000 | 100000 | 避峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 金属锌 | 连续 | 无 | 东区 | 商洛市商州区
2 | 国网商洛供电公司 | 商南中剑实业有限责任公司 | 铁合金冶炼 | 鹿城变 | 1129中剑线 | 专线 | 110 | 31500 | 31500 | 30000 | 30000 | 避峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 硅铁 | 连续 | 无 | 东区 | 商洛市商南县
3 | 国网商洛供电公司 | 商洛尧柏龙桥水泥有限公司 | 水泥制造 | 丹凤变 | 1180尧柏线 | 专线 | 110 | 25000 | 25000 | 19000 | 10000 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 水泥 | 连续 | 无 | 东区 | 商洛市丹凤县棣花镇
4 | 国网商洛供电公司 | 商洛尧柏龙桥水泥有限公司 | 水泥制造 | 留仙坪变 | 3570龙桥线 | 专线 | 35 | 12650 | 12650 | 10120 | 4000 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 水泥 | 连续 | 无 | 东区 | 商洛市丹凤县
5 | 国网商洛供电公司 | 商洛尧柏秀山水泥有限公司 | 水泥制造 | 秀山变 | 1131源秀线 | 专线 | 110 | 12500 | 12500 | 5500 | 5000 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 水泥 | 连续 | 无 | 南区 | 镇安永乐镇清河村一组
6 | 国网商洛供电公司 | 西峡县电业局 | 外送 | 商南变 | 3510商花线 | 专线 | 35 | 29100 | 29100 | 6000 | 3000 | 避峰 | [8 empty] | 东区 | 河南省南阳市西峡县 | bar: 生产情况 生产特点 to 生产情况 有无 周休
7 | 国网商洛供电公司 | 陕西玖德宝建筑材料有限公司 | 土砂石开采 | 垭口变 | 166玖德宝线 | 专线 | 10 | 6550 | 6550 | 3000 | 2000 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 沙石 | 连续 | 无 | 东区 | 商洛市商州区
8 | 国网商洛供电公司 | 商洛喜达实业有限公司 | 采矿业 | 35KV垭口变 | 164平安石场线 | 农网 | 10 | 3050 | 3050 | 2200 | 2000 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区杨斜镇
9 | 国网商洛供电公司 | 山阳秦鼎矿业有限责任公司 | 常用有色金属矿采选 | 中村变 | 143矾矿线 | 专线 | 10 | 7860 | 5570 | 4000 | 1000 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 黄金 | 连续 | 无 | 东区 | 商洛市山阳县
10 | 国网商洛供电公司 | 陕西五洲矿业股份有限公司山阳分公司 | 稀有稀土金属矿采选 | 中村变 | 3572五洲线 | 专线 | 35 | 6350 | 6350 | 5000 | 1000 | 避峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 氧化钒 | 连续 | 无 | 东区 | 商洛市山阳县
11 | 国网商洛供电公司 | 陕西丰源钒业科技发展有限公司 | 稀有稀土金属矿采选 | 山阳变 | 121钒铁厂线 | 专线 | 10 | 7400 | 4900 | 3000 | 800 | 避峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 氧化钒 | 连续 | 无 | 东区 | 商洛市山阳县
12 | 国网商洛供电公司 | 陕西森弗天然制品有限公司 | 医药制造 | 110KV荆河变 | 131园区线 | 农网 | 10 | 7580 | 7580 | 5500 | 5000 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区大荆镇
13 | 国网商洛供电公司 | 丹凤县伟隆康工贸有限公司 | 综合零售 | 丹凤变 | 121古城线 | 公网 | 10 | 5650 | 5650 | 3600 | 3600 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 综合零售 | 连续 | 无 | 东区 | 丹凤县商镇
14 | 国网商洛供电公司 | 洛南县音乐小镇文化旅游有限公司 | 旅游饭店 | 四皓变 | 197城市Ⅰ线 | 公网 | 10 | 6760 | 5130 | 2000 | 1000 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 旅游景区 | 可中断 | 无 | 东区 | 洛南县城关镇唐村
15 | 国网商洛供电公司 | 福盛钒业科技 | 矿产加工 | 110kV湘河变 | 151钒矿线 | 专线 | 10 | 8000 | 5800 | 2400 | 2300 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 钒矿 | 连续 | 无 | 南区 | 湘河镇
16 | 国网商洛供电公司 | 陕西华源矿业有限责任公司 | 矿产 | 35kV水沟变 | 181华源Ⅰ | 专线 | 10 | 6860 | 5400 | 4800 | 4600 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 钒矿 | 连续 | 无 | 南区 | 过凤楼镇
17 | 国网商洛供电公司 | 陕西大西沟矿业有限公司 | 工业 | 110罗庄变 | 135罗西线 | 公网 | 10 | 8585 | 6495 | 6400 | 5400 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 土砂石开采 | 连续 | 无 | 南区 | 小岭镇新华村
合计 | [10 empty] | 180700

## 有序用电预案（红）
2021年迎峰度冬陕西电网有序用电预案调控序位表(红色)
单位：kV，kW，kVA
序号 | 单位名称 | 客户名称 | 行业性质 | 用电基本情况 | [6 empty] | 限制负荷 | 有序用电措施 | 负荷终端安装运行情况 |  |  |  |  | 生产情况 |  |  | 东区/南区 | 用电地址
|  |  |  | 供 电 变电站 | 供电线路 | 线路性质 | 电压等级 | 报装容量 | 运行容量 | 正常负荷 |  |  | 终端类型 | 监测负荷 | 控制轮次 | 可控负荷 | 运行状况 | 主要产品 | 生产特点 | 有无 周休
1 | 国网商洛供电公司 | 陕西锌业有限公司 | 锌冶炼 | 张村变 | 1177冶炼厂I线、1177冶炼厂Ⅱ线 | 专线 | 110 | 200000 | 200000 | 110000 | 100000 | 避峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 金属锌 | 连续 | 无 | 东区 | 商洛市商州区
2 | 国网商洛供电公司 | 商南中剑实业有限责任公司 | 铁合金冶炼 | 鹿城变 | 1129中剑线 | 专线 | 110 | 31500 | 31500 | 30000 | 30000 | 避峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 硅铁 | 连续 | 无 | 东区 | 商洛市商南县
3 | 国网商洛供电公司 | 商洛尧柏龙桥水泥有限公司 | 水泥制造 | 丹凤变 | 1180尧柏线 | 专线 | 110 | 25000 | 25000 | 19000 | 10000 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 水泥 | 连续 | 无 | 东区 | 商洛市丹凤县棣花镇
4 | 国网商洛供电公司 | 商洛尧柏龙桥水泥有限公司 | 水泥制造 | 留仙坪变 | 3570龙桥线 | 专线 | 35 | 12650 | 12650 | 10120 | 4000 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 水泥 | 连续 | 无 | 东区 | 商洛市丹凤县
5 | 国网商洛供电公司 | 商洛尧柏秀山水泥有限公司 | 水泥制造 | 秀山变 | 1131源秀线 | 专线 | 110 | 12500 | 12500 | 5500 | 5000 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 水泥 | 连续 | 无 | 南区 | 镇安永乐镇清河村一组
6 | 国网商洛供电公司 | 西峡县电业局 | 外送 | 商南变 | 3510商花线 | 专线 | 35 | 29100 | 29100 | 6000 | 3000 | 避峰 | [8 empty] | 东区 | 河南省南阳市西峡县 | bar: 生产情况 生产特点 to 生产情况 有无 周休
7 | 国网商洛供电公司 | 陕西玖德宝建筑材料有限公司 | 土砂石开采 | 垭口变 | 166玖德宝线 | 专线 | 10 | 6550 | 6550 | 3000 | 2000 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 沙石 | 连续 | 无 | 东区 | 商洛市商州区
8 | 国网商洛供电公司 | 商洛喜达实业有限公司 | 采矿业 | 35KV垭口变 | 164平安石场线 | 农网 | 10 | 3050 | 3050 | 2200 | 2000 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区杨斜镇
9 | 国网商洛供电公司 | 山阳秦鼎矿业有限责任公司 | 常用有色金属矿采选 | 中村变 | 143矾矿线 | 专线 | 10 | 7860 | 5570 | 4000 | 1000 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 黄金 | 连续 | 无 | 东区 | 商洛市山阳县
10 | 国网商洛供电公司 | 陕西五洲矿业股份有限公司山阳分公司 | 稀有稀土金属矿采选 | 中村变 | 3572五洲线 | 专线 | 35 | 6350 | 6350 | 5000 | 1000 | 避峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 氧化钒 | 连续 | 无 | 东区 | 商洛市山阳县
11 | 国网商洛供电公司 | 陕西丰源钒业科技发展有限公司 | 稀有稀土金属矿采选 | 山阳变 | 121钒铁厂线 | 专线 | 10 | 7400 | 4900 | 3000 | 800 | 避峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 氧化钒 | 连续 | 无 | 东区 | 商洛市山阳县
12 | 国网商洛供电公司 | 陕西森弗天然制品有限公司 | 医药制造 | 110KV荆河变 | 131园区线 | 农网 | 10 | 7580 | 7580 | 5500 | 5000 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区大荆镇
13 | 国网商洛供电公司 | 丹凤县伟隆康工贸有限公司 | 综合零售 | 丹凤变 | 121古城线 | 公网 | 10 | 5650 | 5650 | 3600 | 3600 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 综合零售 | 连续 | 无 | 东区 | 丹凤县商镇
14 | 国网商洛供电公司 | 洛南县音乐小镇文化旅游有限公司 | 旅游饭店 | 四皓变 | 197城市Ⅰ线 | 公网 | 10 | 6760 | 5130 | 2000 | 1000 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 旅游景区 | 可中断 | 无 | 东区 | 洛南县城关镇唐村
15 | 国网商洛供电公司 | 福盛钒业科技 | 矿产加工 | 110kV湘河变 | 151钒矿线 | 专线 | 10 | 8000 | 5800 | 2400 | 2300 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 钒矿 | 连续 | 无 | 南区 | 湘河镇
16 | 国网商洛供电公司 | 陕西华源矿业有限责任公司 | 矿产 | 35kV水沟变 | 181华源Ⅰ | 专线 | 10 | 6860 | 5400 | 4800 | 4600 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 钒矿 | 连续 | 无 | 南区 | 过凤楼镇
17 | 国网商洛供电公司 | 陕西大西沟矿业有限公司 | 工业 | 110罗庄变 | 135罗西线 | 公网 | 10 | 8585 | 6495 | 6400 | 5400 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 土砂石开采 | 连续 | 无 | 南区 | 小岭镇新华村
18 | 国网商洛供电公司 | 陕西鑫元科工贸股份有限公司 | 贵金属矿采选 | 灵口变 | 鑫元线 | 专线 | 35 | 10050 | 5050 | 3500 | 700 | 避峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 黄金 | 连续 | 无 | 东区 | 商洛市洛南县
19 | 国网商洛供电公司 | 商洛比亚迪实业有限公司 | 电池制造 | 张村变 | 1187比亚迪I线 | 专线 | 110 | 126000 | 63000 | 34000 | 2000 | 避峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 太阳能电池 | 连续 | 无 | 东区 | 商洛市商州区
20 | 国网商洛供电公司 | 商洛天汇新型建材有限公司 | 机砖制造业 | 110商县变 | 186西农线 | 农网 | 10 | 630 | 630 | 450 | 400 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区刘湾街道办事处元明村
21 | 国网商洛供电公司 | 商洛永固混凝土工程有限公司 | 拌合场 | 110商县变 | 186西农线 | 农网 | 10 | 1000 | 1000 | 700 | 600 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区刘湾街道办事处刘湾村
22 | 国网商洛供电公司 | 商洛市三友工贸有限公司 | 机砖制造业 | 110KV西郊变 | 161隧道线 | 农网 | 10 | 630 | 630 | 450 | 400 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区陈塬街道办事处邵涧村
23 | 国网商洛供电公司 | 商洛市金山建材有限责任公司 | 机砖制造业 | 110KV西郊变 | 161隧道线 | 农网 | 10 | 1300 | 1300 | 910 | 800 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区陈塬街道办事处邵涧村
24 | 国网商洛供电公司 | 商洛市商州区鼎兴建材有限责任公司 | 机砖制造业 | 110KV西郊变 | 161隧道线 | 农网 | 10 | 880 | 880 | 600 | 500 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区陈塬街道办事处邵涧村
25 | 国网商洛供电公司 | 商洛市商州区天安砖厂 | 机砖制造业 | 110KV西郊变 | 161隧道线 | 农网 | 10 | 630 | 630 | 400 | 300 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区陈塬街道办事处邵涧村
26 | 国网商洛供电公司 | 商洛市商州区林山建材有限责任公司 | 机砖制造业 | 110KV西郊变 | 161隧道线 | 农网 | 10 | 1000 | 1000 | 700 | 600 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区陈塬街道办事处邵涧村
27 | 国网商洛供电公司 | 商洛市宏建建材有限责任公司 | 机砖制造业 | 110KV西郊变 | 161隧道线 | 农网 | 10 | 880 | 880 | 600 | 500 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区陈塬街道办事处邵涧村
28 | 国网商洛供电公司 | 商洛市益民建材有限责任公司 | 机砖制造业 | 110KV西郊变 | 161隧道线 | 农网 | 10 | 500 | 500 | 350 | 300 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区陈塬街道办事处上河村
29 | 国网商洛供电公司 | 商洛市益民建材有限责任公司 | 采矿业 | 110KV西郊变 | 161隧道线 | 农网 | 10 | 500 | 500 | 350 | 300 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区陈塬街道办事处上河村
30 | 国网商洛供电公司 | 商洛市宝明矿业有限责任公司 | 采矿业 | 35KV夜村变 | 128会峪线 | 农网 | 10 | 600 | 600 | 400 | 300 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 采矿 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区北宽坪镇小宽坪村
31 | 国网商洛供电公司 | 商洛绿巨源建材有限公司 | 建筑材料制造业 | 110保安变 | 183大荆线 | 农网 | 10 | 1630 | 1630 | 1100 | 900 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区板桥镇
32 | 国网商洛供电公司 | 陕西省商洛公路管理局沥青拌合厂 | 拌合场 | 110保安变 | 183大荆线 | 农网 | 10 | 1000 | 1000 | 700 | 600 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 拌合场 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区板桥镇
33 | 国网商洛供电公司 | 商洛美家旺玻璃技术有限公司 | 玻璃制造 | 110东郊变 | 118东市1线 | 公网 | 10 | 800 | 800 | 600 | 500 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区刘湾街道办事处
34 | 国网商洛供电公司 | 商洛天野高新材料有限公司 | 金属制造 | 110东郊变 | 112东市2线 | 公网 | 10 | 1250 | 1250 | 800 | 700 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区刘湾街道办事处
35 | 国网商洛供电公司 | 商洛天野高新材料有限公司 | 金属制造 | 110东郊变 | 112东市2线 | 农网 | 10 | 630 | 630 | 400 | 300 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区刘湾街道办事处
36 | 国网商洛供电公司 | 商洛市秦星铸业有限责任公司 | 金属制造 | 110城区变 | 151城市6线 | 公网 | 10 | 800 | 800 | 600 | 500 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区刘湾街道办事处
37 | 国网商洛供电公司 | 商洛喜达实业有限公司 | 采矿业 | 35KV杨斜变 | 165土门线 | 农网 | 10 | 1000 | 1000 | 850 | 850 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 采矿 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区杨斜镇
38 | 国网商洛供电公司 | 陕西尚诚建筑安装有限责任公司砼制品分公司 | 商砼拌合场 | 110东郊变 | 134东沙2线 | 农网 | 10 | 500 | 500 | 400 | 400 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 拌合场 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区沙河子镇
39 | 国网商洛供电公司 | 商洛市商州誉诚建材有限责任公司 | 商砼拌合场 | 110东郊变 | 134东沙2线 | 农网 | 10 | 815 | 815 | 650 | 600 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 拌合场 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区沙河子镇
40 | 国网商洛供电公司 | 陕西建发矿业开发有限责任公司商州石料厂 | 采矿业 | 110KV荆河变 | 133西荆线 | 农网 | 10 | 1300 | 1300 | 900 | 900 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区西荆镇
41 | 国网商洛供电公司 | 商洛杰泰新型节能建材加工有限公司 | 制造业 | 110KV荆河变 | 133西荆线 | 农网 | 10 | 1250 | 1250 | 950 | 900 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区大荆镇
42 | 国网商洛供电公司 | 商洛市商州区天良节能建筑材料厂 | 机砖制造业 | 110商县变 | 184南郊线 | 农网 | 10 | 1000 | 800 | 600 | 550 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区杨峪河镇
43 | 国网商洛供电公司 | 商洛市商州区大荆永兴建材果园砖厂 | 机砖制造业 | 110KV荆河变 | 133西荆线 | 农网 | 10 | 1000 | 1000 | 800 | 750 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区大荆镇
44 | 国网商洛供电公司 | 商洛汇金实业有限公司 | 采矿业 | 110保安变 | 183大荆线 | 农网 | 10 | 1600 | 1600 | 1000 | 960 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 石料 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区板桥镇
45 | 国网商洛供电公司 | 陕西众合森工实业有限公司 | 木门制造业 | 110KV荆河变 | 133西荆线 | 农网 | 10 | 500 | 500 | 400 | 400 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区大荆镇
46 | 国网商洛供电公司 | 陕西林强电缆股份有限公司 | 电缆制造业 | 110东郊变 | 118东市1线 | 农网 | 10 | 800 | 800 | 640 | 600 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区刘湾街道办事处
47 | 国网商洛供电公司 | 商洛喜达实业有限公司 | 采矿业 | 35KV杨斜变 | 165土门线 | 农网 | 10 | 500 | 500 | 400 | 400 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 采矿 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区杨斜镇寺沟村
48 | 国网商洛供电公司 | 商洛市丹东建材有限责任公司 | 塑料制造 | 110东郊变 | 113西涧线 | 农网 | 10 | 500 | 500 | 400 | 400 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区沙河子镇
49 | 国网商洛供电公司 | 陕西笃诚医药科技有限公司 | 医药制造 | 110东郊变 | 134东沙2线 | 农网 | 10 | 1250 | 1250 | 900 | 900 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区沙河子镇
50 | 国网商洛供电公司 | 陕西笃诚医药科技有限公司 | 医药制造 | 110东郊变 | 118东市1线 | 农网 | 10 | 1250 | 1250 | 900 | 900 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区沙河子镇
51 | 国网商洛供电公司 | 陕西酌水知源实业有限公司商洛分公司 | 水泥制品制造 | 110东郊变 | 118东市1线 | 农网 | 10 | 630 | 630 | 430 | 430 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区大赵峪街道办事处
52 | 国网商洛供电公司 | 商洛汇金实业有限公司 | 采矿业 | 110KV荆河变 | 174砚川线 | 农网 | 10 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 石料 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区板桥镇
53 | 国网商洛供电公司 | 商洛汇金实业有限公司 | 采矿业 | 110KV荆河变 | 174砚川线 | 农网 | 10 | 1600 | 1600 | 1500 | 1500 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 石料 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区板桥镇
54 | 国网商洛供电公司 | 商洛杰泰新型节能建材加工有限公司 | 建筑材料制造业 | 110KV荆河变 | 133西荆线 | 农网 | 10 | 630 | 630 | 600 | 600 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区大荆镇
55 | 国网商洛供电公司 | 商洛市秦璞新型建材有限公司 | 建筑材料制造业 | 35北宽坪变 | 129广东坪线 | 农网 | 10 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区北宽坪镇
56 | 国网商洛供电公司 | 商洛市鑫泰矿产开发有限公司 | 采矿业 | 35KV杨斜变 | 165土门线 | 农网 | 10 | 1215 | 1215 | 1100 | 1100 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区麻池河镇
57 | 国网商洛供电公司 | 商洛喜达实业有限公司 | 采矿业 | 35KV杨斜变 | 165土门线 | 农网 | 10 | 630 | 630 | 550 | 550 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区杨斜镇
58 | 国网商洛供电公司 | 商洛东翔铸件有限公司 | 建筑材料制造业 | 110城区变 | 156城峪线 | 农网 | 10 | 800 | 800 | 650 | 650 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区杨峪河镇
59 | 国网商洛供电公司 | 商州区沙河子镇拉林子建材厂 | 建筑材料制造业 | 110东郊变 | 115张村线 | 农网 | 10 | 1250 | 1250 | 1100 | 1100 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区大赵峪街道办事处
60 | 国网商洛供电公司 | 商洛兴博远达金属材料有限公司 | 建筑材料制造业 | 110东郊变 | 115张村线 | 农网 | 10 | 400 | 400 | 320 | 320 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区沙河子镇
61 | 国网商洛供电公司 | 商洛市商州区秦梓矿业有限责任公司 | 采矿业 | 110东郊变 | 134东沙2线 | 农网 | 10 | 800 | 800 | 700 | 700 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区沙河子镇
62 | 国网商洛供电公司 | 商洛市德新冶金材料有限公司 | 金属制造 | 110东郊变 | 118东市1线 | 公网 | 10 | 2260 | 2260 | 2100 | 2100 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区沙河子镇
63 | 国网商洛供电公司 | 陕西海恩新材料有限责任公司 | 金属制造 | 110东郊变 | 113西涧线 | 农网 | 10 | 2630 | 2630 | 2500 | 2500 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 商洛市商州区刘湾街道办事处
64 | 国网商洛供电公司 | 陕西润联诚环保新材料有限公司 | 水泥、石灰和石膏制造 | 110KV山阳变 | 125西农线 | 公网 | 10 | 2550 | 2550 | 2000 | 1900 | 避峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 水泥 | 连续 | 无 | 东区 | 商洛市山阳县
65 | 国网商洛供电公司 | 山阳县秦阳建材有限责任公司 | 水泥制造 | 110KV山阳变 | 工业专线 | 公网 | 10 | 4130 | 3500 | 2500 | 2400 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 水泥 | 连续 | 无 | 东区 | 山阳县城关镇陈家湾村
66 | 国网商洛供电公司 | 山阳盛合镁业有限公司 | 太阳能发电 | 110KV山阳变 | 工业专线 | 公网 | 10 | 1250 | 1250 | 1000 | 900 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 待调试 | 矿产深加工 | 可中断 | 周日 | 东区 | 山阳县城关镇西河村
67 | 国网商洛供电公司 | 陕西广远食品有限公司 | 食品制造 | 110KV山阳变 | 工业专线 | 公网 | 10 | 2000 | 1000 | 800 | 760 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 待调试 | 食品加工 | 连续 | 无 | 东区 | 山阳县城关镇陈家湾村
68 | 国网商洛供电公司 | 山阳纵横矿业有限公司 | 有色金属矿采选 | 35KV高坝变 | 144长沟线 | 公网 | 10 | 1815 | 1815 | 1500 | 1450 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 有色金属 | 连续 | 无 | 东区 | 山阳县天竺山镇阳坡村
69 | 国网商洛供电公司 | 山阳县星丰商砼有限公司500kVA | 水泥加工 | 110KV山阳变 | 122伍竹线 | 公网 | 10 | 500 | 500 | 400 | 380 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 待调试 | 建筑 | 可中断 | 周日 | 东区 | 山阳县城关镇土桥村
70 | 国网商洛供电公司 | 陕西必康制药集团控股有限公司(二期项目) | 医药加工 | 110KV十里变 | 117必康线 | 专线 | 10 | 12300 | 4900 | 3000 | 2900 | 错峰 | 光纤 |  |  |  | 运行 | 医药加工 | 连续 | 无 | 东区 | 山阳县十里铺镇十里铺村
71 | 国网商洛供电公司 | 陕西雷博创新光电科技有限公司 | 光学玻璃制造 | 110KV山阳变 | 134园区Ⅱ线 | 公网 | 10 | 4450 | 2850 | 2000 | 2000 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 光学玻璃 | 可中断 | 无 | 东区 | 山阳工业园区
72 | 国网商洛供电公司 | 陕西德润康科技发展有限公司 | 中药饮片加工 | 35K户垣变 | 139户牛线 | 公网 | 10 | 1000 | 1000 | 800 | 750 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 保健品 | 可中断 | 无 | 东区 | 山阳县户家垣镇户家垣村
73 | 国网商洛供电公司 | 山阳县艺美工贸有限责任公司 | 其他食品制造 | 110KV山阳变 | 129工业专线 | 公网 | 10 | 1250 | 1250 | 880 | 700 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 运行 | 食品、饮料、烟草及饲料 | 可中断 | 无 | 东区 | 山阳工业园区
74 | 国网商洛供电公司 | 丹凤乾源混凝土制品有限公司 | 非金属矿物质 | 丹凤变 | 128西农线 | 农网 | 10 | 815 | 815 | 400 | 300 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 混凝土 | 连续 | 无 | 东区 | 丹凤县商镇
75 | 国网商洛供电公司 | 皇台铜矿 | 采矿业 | 蔡川变 | 192皇台 | 农网 | 10 | 3995 | 3995 | 2500 | 2000 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 矿产 | 连续 | 无 | 东区 | 丹凤县蔡川镇蔡川村
76 | 国网商洛供电公司 | 陕西辰州矿产开发有限责任公司 | 黑色金属矿采选 | 庾家河 | 152蔡川 | 农网 | 10 | 410 | 410 | 250 | 200 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 矿石 | 连续 | 无 | 东区 | 丹凤县蔡川镇蔡川村蔡黄路蔡黄小学
77 | 国网商洛供电公司 | 丹凤县卓捷贸易有限公司 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 竹林关变 | 157土门线 | 农网 | 10 | 500 | 500 | 350 | 300 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 砖瓦、石材 | 连续 | 无 | 东区 | 丹凤县竹林关镇
78 | 国网商洛供电公司 | 丹凤碧桂园房地产开发有限公司 | 房屋建筑业 | 丹凤变 | 181龙驹I线（备用） | 公网 | 10 | 1260 | 1260 | 800 | 250 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 砖石 | 连续 | 无 | 东区 | 丹凤县龙驹寨
79 | 国网商洛供电公司 | 商洛市水木森电子工程技术有限公司 | 木质家具制造 | 丹凤变 | 121古城线 | 公网 | 10 | 1600 | 1600 | 800 | 250 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 木质家具 | 连续 | 无 | 东区 | 丹凤县商镇
80 | 国网商洛供电公司 | 洛南县正泰矿业有限责任公司 | 土砂石开采 | 蔡川变 | 电网_194油坊街 | 农网 | 10 | 3500 | 800 | 500 | 300 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 其他 | 连续 | 无 | 东区 | 丹凤县蔡川镇
81 | 国网商洛供电公司 | 陕西聚盛洋科技有限公司 | 电池制造 | 丹凤变 | 121古城线 | 农网 | 10 | 800 | 800 | 600 | 450 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 电池 | 连续 | 无 | 东区 | 丹凤县商镇
82 | 国网商洛供电公司 | 陕西龙驹荣盛电子材料有限公司 | 电子元件及电子专用材料制造 | 丹凤变 | 电网_128西农线 | 农网 | 10 | 500 | 500 | 350 | 200 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 其他 | 连续 | 无 | 东区 | 丹凤县商镇
83 | 国网商洛供电公司 | 丹凤县恒大工贸有限公司 | 土木工程建筑业 | 丹凤变 | 121古城线 | 农网 | 10 | 315 | 315 | 280 | 250 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 其他 | 连续 | 无 | 东区 | 丹凤县商镇
84 | 国网商洛供电公司 | 洛南县众诚新型制砖厂 | 砖瓦 | 丰陵变 | 140北农线 | 农网 | 10 | 1060 | 900 | 700 | 700 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 砖瓦 | 可中断 | 无 | 东区 | 洛南县城关镇陶川社区
85 | 国网商洛供电公司 | 陕西鑫磊建材有限公司 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 丰陵变 | 140北农线 | 农网 | 10 | 500 | 500 | 400 | 380 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 砖瓦 | 可中断 | 无 | 东区 | 洛南县城关镇庵底村
86 | 国网商洛供电公司 | 洛南县誉诚建材有限责任公司 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 丰陵变 | 140北农线 | 农网 | 10 | 1000 | 1000 | 800 | 780 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 砖瓦 | 可中断 | 无 | 东区 | 洛南县城关镇庵底村
87 | 国网商洛供电公司 | 洛南县商树砖瓦厂 | 砖瓦 | 石坡变 | 160石梁线 | 农网 | 10 | 560 | 560 | 500 | 480 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 砖瓦 | 可中断 | 无 | 东区 | 洛南县石坡镇商树村
88 | 国网商洛供电公司 | 洛南锰钢厂 | 铸造及其他金属制品制造 | 石门变 | 175陈涧线 | 农网 | 10 | 630 | 630 | 440 | 400 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 钢球 | 可中断 | 无 | 东区 | 洛南县石门镇杨河村
89 | 国网商洛供电公司 | 陕西荔鼎木塑型材研发有限责任公司 | 塑料零件制造及其他塑料制品制造 | 丰陵变 | 140北农线 | 农网 | 10 | 830 | 630 | 550 | 500 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 塑料零件 | 可中断 | 无 | 东区 | 洛南县城关镇樊湾村
90 | 国网商洛供电公司 | 洛南县荣森矿业有限责任公司3分厂(振兴二厂) | 常用有色金属矿采选 | 黄龙变 | 182钼矿线 | 农网 | 10 | 1600 | 1600 | 1000 | 800 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 钼精粉 | 可中断 | 无 | 东区 | 洛南县石门镇黄龙铺村
91 | 国网商洛供电公司 | 洛南县荣森矿业有限责任公司(4分厂)(电钼司沙泵) | 常用有色金属矿采选 | 黄龙变 | 182钼矿线 | 农网 | 10 | 1300 | 1300 | 910 | 800 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 钼精粉 | 可中断 | 无 | 东区 | 洛南县石门镇黄龙铺村
92 | 国网商洛供电公司 | 洛南县荣森矿业有限责任公司二车间 | 常用有色金属矿采选 | 黄龙变 | 182钼矿线 | 农网 | 10 | 800 | 800 | 560 | 500 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 钼精粉 | 可中断 | 无 | 东区 | 洛南县石门镇黄龙铺村
93 | 国网商洛供电公司 | 洛南荣森矿业有限责任公司(2分厂) | 常用有色金属矿采选 | 黄龙变 | 182钼矿线 | 农网 | 10 | 800 | 800 | 560 | 500 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 钼精粉 | 可中断 | 无 | 东区 | 洛南县石门镇黄龙铺村
94 | 国网商洛供电公司 | 洛南县荣森矿业有限责任公司分厂 | 常用有色金属矿采选 | 黄龙变 | 182钼矿线 | 农网 | 10 | 630 | 630 | 450 | 400 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 钼精粉 | 可中断 | 无 | 东区 | 洛南县石门镇黄龙铺村
95 | 国网商洛供电公司 | 洛南县九龙矿业有限公司(王河沟荣森坑) | 稀有稀土金属矿采选 | 黄龙变 | 182钼矿线 | 农网 | 10 | 400 | 400 | 300 | 250 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 金属矿 | 可中断 | 无 | 东区 | 洛南县石门镇黄龙铺村
96 | 国网商洛供电公司 | 西部鑫兴稀贵金属有限公司洛南分公司 | 稀有稀土金属矿采选 | 丰陵变 | 140北农线 | 农网 | 10 | 630 | 630 | 550 | 500 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 金属矿 | 可中断 | 无 | 东区 | 洛南县城关镇陶岭社区
97 | 国网商洛供电公司 | 洛南县铜马矿冶有限公司8# | 贵金属矿采选 | 35KV 巡检变 | 189驾鹿线 | 农网 | 10 | 500 | 500 | 400 | 300 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 金属矿 | 可中断 | 无 | 东区 | 洛南县巡检镇高山河村
98 | 国网商洛供电公司 | 商洛恒森道路建材有限公司 | 合成材料制造 | 丰陵变 | 140北农线 | 农网 | 10 | 630 | 630 | 550 | 500 | 避峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 产品加工 | 可中断 | 无 | 东区 | 洛南县城关镇樊湾村十三组
99 | 国网商洛供电公司 | 洛南县音乐小镇文化旅游有限公司 | 旅游饭店 | 四皓变 | 四皓变197城市Ⅰ线 | 公网 | 10 | 6760 | 5130 | 2000 | 1000 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 旅游景区 | 可中断 | 无 | 东区 | 洛南县城关镇唐村
100 | 国网商洛供电公司 | 洛南大地建材有限公司 | 其他未列明建筑业 | 丰陵变 | 194白塬线 | 农网 | 10 | 630 | 630 | 550 | 500 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 建筑业 | 可中断 | 无 | 东区 | 洛南县四皓镇白川社区
101 | 国网商洛供电公司 | 洛南县正泰矿业有限责任公司 | 化学矿采选 | 景村变 | 190景油线 | 农网 | 10 | 880 | 880 | 600 | 500 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 金属矿 | 可中断 | 无 | 东区 | 洛南县景村镇灵官庙村
102 | 国网商洛供电公司 | 石门锰钢厂2# | 铸造及其他金属制品制造 | 石门变 | 175陈涧线 | 农网 | 10 | 630 | 630 | 560 | 500 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 钢球 | 可中断 | 无 | 东区 | 洛南县石门镇
103 | 国网商洛供电公司 | 陕西天合矿业开发有限责任公司 | 贵金属矿采选 | 35KV 巡检变 | 189驾鹿线 | 农网 | 10 | 1260 | 630 | 570 | 500 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 金属矿 | 可中断 | 无 | 东区 | 洛南县巡检镇高山河村
104 | 国网商洛供电公司 | 洛南环亚源铜业有限公司 | 常用有色金属矿采选 | 保安变 | 184铁塬线 | 农网 | 10 | 4050 | 4050 | 4000 | 2000 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 金属矿 | 可中断 | 无 | 东区 | 洛南县卫东镇刘村乡村干道15组原66厂
105 | 国网商洛供电公司 | 东升公司 | 铸造及其他金属制品制造 | 保安变 | 182中天线 | 农网 | 10 | 1025 | 1025 | 1000 | 1000 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 金属制品制造 | 可中断 | 无 | 东区 | 洛南县卫东镇东湖村乡村干道卫东镇东湖村卫东镇东湖村
106 | 国网商洛供电公司 | 陕西中钒昌盛新材料科技有限公司 | 矿产加工 | 110kV湘河变 | 151钒矿线 | 专线 | 10 | 2450 | 2250 | 2000 | 1900 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 钒矿 | 连续 | 无 | 南区 | 试马镇
107 | 国网商洛供电公司 | 陕西万达汽车配件制造有限公司 | 铸造 | 35kV任家沟变 | 131园区Ⅰ线 | 农网 | 10 | 1800 | 1800 | 950 | 850 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 汽车配件 | 连续 | 无 | 南区 | 城关镇
108 | 国网商洛供电公司 | 秦东集团东岗水泥厂（秦东二回） | 建材 | 110kV商南变 | 175市区Ⅴ线 | 农线 | 10 | 3000 | 1780 | 1000 | 900 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 水泥加工 | 连续 | 无 | 南区 | 城关镇
109 | 国网商洛供电公司 | 县水泥厂 | 建材业 | 35kV任家沟变 | 135二道河线 | 农网 | 10 | 1400 | 1400 | 650 | 500 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 水泥加工 | 可中断 | 无 | 南区 | 城关镇
110 | 国网商洛供电公司 | 商南县常松晶体材料有限公司 | 水晶熔炼 | 35kV太吉河变 | 142水晶厂 | 专线 | 10 | 1000 | 1000 | 620 | 550 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 人造水晶 | 连续 | 无 | 南区 | 金丝峡镇
111 | 国网商洛供电公司 | 县水泥厂 | 建材 | 35kV任家沟变 | 137五里牌线 | 农网 | 10 | 3600 | 2400 | 550 | 520 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 水泥加工 | 连续 | 无 | 南区 | 城关镇
112 | 国网商洛供电公司 | 商南天河泥浆有限公司 | 石油开采添加剂 | 110kV富水变 | 142欧诺I线 | 农网 | 10 | 1250 | 1250 | 840 | 760 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 泥浆 | 连续 | 无 | 南区 | 富水镇
113 | 国网商洛供电公司 | 柏伦工贸有限公司 | 加工业 | 35kV任家沟变 | 134三角池 | 专线 | 10 | 1575 | 1575 | 920 | 850 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 包装箱 | 连续 | 无 | 南区 | 湘河镇
114 | 国网商洛供电公司 | 陕西雨力洁塑业有限公司 | 加工业 | 35kV任家沟变 | 134三角池 | 农网 | 10 | 1250 | 1250 | 310 | 260 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 水管制品 | 连续 | 无 | 南区 | 富水镇
115 | 国网商洛供电公司 | 商南县富水镇华林石材厂 | 开矿 | 110kV富水变 | 144富水街 | 公网 | 10 | 1200 | 400 | 280 | 240 | 错峰 | 负荷终端安装运行情况 终端类型: GPRS; 负荷终端安装运行情况 运行状况: 正常; 生产情况 主要产品: 碎石; 生产情况 生产特点: 可中断 | 南区 | 城关镇
116 | 国网商洛供电公司 | 陕西伟利广矿业有限公司 | 开矿 | 110kV富水变 | 144富水街 | 公网 | 10 | 1600 | 1600 | 208 | 150 | 错峰 | 负荷终端安装运行情况 终端类型: GPRS; 负荷终端安装运行情况 运行状况: 正常; 生产情况 主要产品: 碎石; 生产情况 生产特点: 可中断 | 南区 | 赵川镇
117 | 国网商洛供电公司 | 商南县青山矿业有限责任公司 | 铁矿 | 35kV青山变 | 125青山线 | 农网 | 10 | 750 | 750 | 300 | 260 | 错峰 | 负荷终端安装运行情况 终端类型: GPRS; 负荷终端安装运行情况 运行状况: 正常; 生产情况 主要产品: 铁矿; 生产情况 生产特点: 可中断 | 南区 | 青山镇
118 | 国网商洛供电公司 | 商南金石工贸有限公司 | 矾矿 | 110kV富水变 | 145松树沟 | 农网 | 10 | 625 | 500 | 300 | 260 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 钒矿 | 连续 | 无 | 南区 | 赵川镇
119 | 国网商洛供电公司 | 商南秦枫科技有限责任公司 | 矾矿 | 35kV赵川变 | 113秦枫 | 专线 | 10 | 4230 | 630 | 200 | 150 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 钒矿 | 连续 | 无 | 南区 | 赵川镇
120 | 国网商洛供电公司 | 商洛市易联科技有限公司 | 铁矿 | 35kV任家沟变 | 134三角池 | 农网 | 10 | 945 | 315 | 280 | 200 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 铁矿 | 可中断 | 无 | 南区 | 湘河镇
121 | 国网商洛供电公司 | 商南县宏昌绿色建筑材料科技公司 | 建材 | 35kV任家沟变 | 133园区Ⅲ | 农网 | 10 | 500 | 500 | 280 | 200 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 石材深加工 | 可中断 | 无 | 南区 | 十里坪镇
122 | 国网商洛供电公司 | 商南中商矿业有限公司 | 开矿 | 35kV汪家店变 | 133白浪线 | 农网 | 10 | 1390 | 1100 | 600 | 500 | 错峰 | 负荷终端安装运行情况 终端类型: GPRS; 负荷终端安装运行情况 运行状况: 正常; 生产情况 主要产品: 铁矿; 生产情况 生产特点: 可中断 | 南区 | 湘河镇
123 | 国网商洛供电公司 | 商南县同兴机砖制造有限公司 | 建材 | 110kV白玉变 | 126江西沟 | 农网 | 10 | 630 | 630 | 270 | 200 | 错峰 | 负荷终端安装运行情况 终端类型: GPRS; 负荷终端安装运行情况 运行状况: 正常; 生产情况 主要产品: 制砖; 生产情况 生产特点: 可中断 | 南区 | 过凤楼镇
124 | 国网商洛供电公司 | 商南县润鑫砂石资源开发有限公司 | 碎石 | 110kV白玉变 | 125县河口 | 农网 | 10 | 1100 | 1100 | 240 | 200 | 错峰 | 负荷终端安装运行情况 终端类型: GPRS; 负荷终端安装运行情况 运行状况: 正常; 生产情况 主要产品: 碎石; 生产情况 生产特点: 可中断 | 南区 | 过凤楼镇
125 | 国网商洛供电公司 | 商南县金润矿产开发有限公司 | 采矿 | 110kV富水变 | 145松树沟 | 农网 | 10 | 1000 | 1000 | 460 | 400 | 错峰 | 负荷终端安装运行情况 终端类型: GPRS; 负荷终端安装运行情况 运行状况: 正常; 生产情况 主要产品: 碎石; 生产情况 生产特点: 可中断 | 南区 | 富水镇
126 | 国网商洛供电公司 | 商南县金港矿业开发有限公司 | 铁矿 | 35kV汪家店变 | 132闽吉 | 农网 | 10 | 1650 | 1250 | 480 | 400 | 错峰 | 负荷终端安装运行情况 终端类型: GPRS; 负荷终端安装运行情况 运行状况: 正常; 生产情况 主要产品: 铁矿; 生产情况 生产特点: 可中断 | 南区 | 湘河镇
127 | 国网商洛供电公司 | 商南县力卓矿业有限公司 | 采矿 | 110kV富水变 | 145松树沟 | 农网 | 10 | 630 | 630 | 480 | 400 | 错峰 | 负荷终端安装运行情况 终端类型: GPRS; 负荷终端安装运行情况 运行状况: 正常; 生产情况 主要产品: 碎石; 生产情况 生产特点: 可中断 | 南区 | 富水镇
128 | 国网商洛供电公司 | 陕西壹加壹矿业有限责任公司 | 铁矿 | 35kV水沟变 | 186太白线 | 农网 | 10 | 630 | 630 | 350 | 300 | 错峰 | 负荷终端安装运行情况 终端类型: GPRS; 负荷终端安装运行情况 运行状况: 正常; 生产情况 主要产品: 铁矿; 生产情况 生产特点: 可中断 | 南区 | 湘河镇
129 | 国网商洛供电公司 | 商南县矿产资源管理开发有限公司 | 矿产 | 110kV商南变 | 167市区Ⅱ | 公网 | 10 | 630 | 630 | 270 | 200 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 公路警示材料 | 连续 | 无 | 南区 | 城关镇
130 | 国网商洛供电公司 | 商洛瑞尔高温材料有限公司 | 建材 | 110kV富水变 | 146园区Ⅱ | 农网 | 10 | 2000 | 1000 | 540 | 500 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 耐火材料加工 | 连续 | 无 | 南区 | 富水镇
131 | 国网商洛供电公司 | 陕西大西沟矿业有限公司 | 工业 | 110罗庄变 | 138罗岭线 | 专线 | 10 | 2600 | 1600 | 1600 | 1100 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 金属采选 | 连续 | 无 | 南区 | 小岭镇矿山铁矿新选厂
132 | 国网商洛供电公司 | 陕西大西沟矿业有限公司 | 工业 | 110罗庄变 | 139罗凤线 | 专线 | 10 | 4060 | 2430 | 2430 | 2000 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 金属采选 | 连续 | 无 | 南区 | 小岭铁矿选厂
133 | 国网商洛供电公司 | 柞水晶智新型建材有限公司 | 工业 | 35kV松林变 | 158松林线 | 公网 | 10 | 500 | 500 | 400 | 300 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 土砂石开采 | 连续 | 无 | 南区 | 下梁镇石翁四新三元沟口
134 | 国网商洛供电公司 | 陕西大西沟矿业有限公司 | 工业 | 35kV松林变 | 155松铁线 | 公网 | 10 | 500 | 500 | 500 | 400 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 金属采选 | 连续 | 无 | 南区 | 小岭镇新华村吊庄沟
135 | 国网商洛供电公司 | 陕西大西沟矿业有限公司 | 工业 | 35kV松林变 | 155松铁线 | 公网 | 10 | 4300 | 3300 | 3300 | 2800 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 金属采选 | 连续 | 无 | 南区 | 小岭镇罗庄村
136 | 国网商洛供电公司 | 柞水县三阳矿业有限公司 | 工业 | 110罗庄变 | 134罗金线 | 公网 | 10 | 2065 | 1950 | 1560 | 1150 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 土砂石开采 | 连续 | 无 | 南区 | 小岭镇新华村
137 | 国网商洛供电公司 | 陕西共建中兴矿业开发有限公司 | 工业 | 35kV胜利变 | 123东坪线 | 公网 | 10 | 800 | 800 | 800 | 600 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 金属采选 | 连续 | 无 | 南区 | 石翁四新
138 | 国网商洛供电公司 | 柞水金鑫矿业发展有限责任公司 | 工业 | 35kV松林变 | 134罗金线 | 公网 | 10 | 1720 | 890 | 890 | 600 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 金属采选 | 连续 | 无 | 南区 | 小岭镇罗庄村
139 | 国网商洛供电公司 | 柞水县智达矿业有限公司 | 工业 | 35kV黄金变 | 185黄米线 | 公网 | 10 | 2545 | 315 | 315 | 200 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 金属采选 | 可中断 | 无 | 南区 | 小岭镇李砭智达矿业脱水车间
140 | 国网商洛供电公司 | 柞水金鑫矿业发展有限责任公司 | 工业 | 35kV松林变 | 152松团Ⅱ线 | 专线 | 10 | 4260 | 100 | 100 | 100 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 金属采选 | 可中断 | 无 | 南区 | 小岭镇岭丰村
141 | 国网商洛供电公司 | 陕西铁力耐特绿色建材有限公司 | 工业 | 35kV黄金变 | 182黄岭线 | 公网 | 10 | 1600 | 1600 | 1600 | 1100 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 土砂石开采 | 连续 | 无 | 南区 | 小岭镇常湾村
142 | 国网商洛供电公司 | 陕西铁力耐特绿色建材有限公司 | 工业 | 35kV黄金变 | 185黄米线 | 公网 | 10 | 630 | 630 | 630 | 400 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 土砂石开采 | 连续 | 无 | 南区 | 小岭镇常湾村
143 | 国网商洛供电公司 | 柞水县博隆矿业有限责任公司 | 工业 | 110罗庄变 | 135罗西线 | 公网 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 金属采选 | 连续 | 无 | 南区 | 小岭镇罗庄村
144 | 国网商洛供电公司 | 陕西融欣矿业有限公司 | 工业 | 35kV明星变 | 199溶洞线 | 公网 | 10 | 4665 | 3000 | 2400 | 2000 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 金属采选 | 连续 | 无 | 南区 | 下梁镇冷水沟村
145 | 国网商洛供电公司 | 柞水龙岩建材有限公司 | 工业 | 35kV松林变 | 160松隆线 | 公网 | 10 | 3750 | 3750 | 3000 | 2400 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 土砂石开采 | 连续 | 无 | 南区 | 下梁镇胜利村
146 | 国网商洛供电公司 | 山阳盈丰元矿业开发有限公司柞水分公司 | 工业 | 35kV红岩寺变 | 175富强线 | 公网 | 10 | 2250 | 2000 | 1700 | 1400 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 金属采选 | 连续 | 无 | 南区 | 红岩寺金刚村
147 | 国网商洛供电公司 | 镇安县昊坤源贸易有限公司 | 工业 | 110kV水源变 | 129枣回线 | 农网 | 10 | 2130 | 2130 | 1700 | 1100 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | 可中断 | 无 | 南区 | 陕西省商洛市镇安县回龙镇青坪村昊坤源
148 | 国网商洛供电公司 | 陕西潘东实业有限公司 | 工业 | 35kV黄家湾变电站 | 169月河线 | 农网 | 10 | 1130 | 1130 | 750 | 650 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 建筑 | 可中断 | 无 | 南区 | 陕西省商洛市镇安县月河镇东阳村段1
149 | 国网商洛供电公司 | 镇安县庙坡节能建材有限责任公司 | 工业 | 35kV庙坡变电站 | 156庙铁线 | 农网 | 10 | 500 | 500 | 320 | 300 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 制造 | 可中断 | 无 | 南区 | 陕西省商洛市镇安县永乐镇庙坡村五组
150 | 国网商洛供电公司 | 陕西恒泰电子陶瓷有限公司 | 工业 | 35kV红洞变电站 | 176红云II线 | 农网 | 10 | 400 | 400 | 300 | 250 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 制造 | 可中断 | 无 | 南区 | 陕西省商洛市镇安县云盖寺镇花园村0027
151 | 国网商洛供电公司 | 镇安县建筑工程有限公司 | 工业 | 110kV镇安变电站（国网） | 154市区I 线 | 公网 | 10 | 630 | 630 | 420 | 250 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 建筑 | 可中断 | 无 | 南区 | 陕西省商洛市镇安县县河新城社区
152 | 国网商洛供电公司 | 镇安县煜鼎建材有限公司 | 工业 | 110kV水源变 | 129枣回线 | 农网 | 10 | 1600 | 1600 | 1000 | 1000 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 采矿 | 可中断 | 无 | 南区 | 陕西省商洛市镇安县回龙镇庙子沟1
153 | 国网商洛供电公司 | 陕西柏宏欧利塑业有限公司 | 工业 | 110kV水源变电站 | 188园区I线 | 农网 | 10 | 4580 | 4580 | 3100 | 2700 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 采矿 | 可中断 | 无 | 南区 | 陕西省商洛市镇安县永乐镇王家坪社区
154 | 国网商洛供电公司 | 陕西均健佳实业有限公司 | 工业 | 35kV铜关变 | 124青铜线、132高铁线 | 农网 | 10 | 3350 | 3350 | 2300 | 2000 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | 可中断 | 无 | 南区 | 陕西省商洛市镇安县青铜关镇冷水河村、木王镇长坪村
155 | 国网商洛供电公司 | 镇安县天宇晶体有限公司 | 工业 | 35KV庙坡变电站 | 111庙孙线 | 农网 | 10 | 1250 | 1250 | 850 | 700 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 制造 | 可中断 | 无 | 南区 | 陕西省商洛市镇安县永乐镇清河社区八亩坪
156 | 国网商洛供电公司 | 陕西天佑矿业有限责任公司 | 工业 | 110kV水源变电站 | 188园区I线 | 农网 | 10 | 3865 | 3865 | 2800 | 2500 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 采矿 | 可中断 | 无 | 南区 | 陕西省商洛市镇安县回龙镇午峪沟
157 | 国网商洛供电公司 | 镇安县锦信实业有限公司 | 工业 | 35kV青槐变电站 | 116青姚线 | 公网 | 10 | 500 | 500 | 350 | 300 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 建筑 | 可中断 | 无 | 南区 | 陕西省商洛市镇安县永乐镇镇城社区三组（体育场）
158 | 国网商洛供电公司 | 镇安县雷天鸿建材有限公司 | 工业 | 35kV张家变电站 | 119张高线 | 农网 | 10 | 400 | 400 | 280 | 250 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 建筑 | 可中断 | 无 | 南区 | 陕西省商洛市镇安县张家镇正合村001
159 | 国网商洛供电公司 | 镇安县建筑工程有限公司 | 工业 | 35kV黄家湾变电站 | 168黄马线 | 专线 | 10 | 1300 | 1300 | 850 | 800 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 建筑 | 可中断 | 无 | 南区 | 陕西省商洛市镇安县木王镇栗扎村2标
160 | 国网商洛供电公司 | 镇安县天源建材有限公司 | 工业 | 110kV水源变电站 | 188园区I线 | 农网 | 10 | 630 | 630 | 500 | 400 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | 可中断 | 无 | 南区 | 陕西省商洛市镇安县永乐镇王家坪社区王家坪五组
161 | 国网商洛供电公司 | 陕西龙德润翔矿业开发有限公司 | 工业 | 35kV黄家湾变电站 | 169月河线 | 农网 | 10 | 630 | 630 | 500 | 400 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 土砂石开采 | 可中断 | 无 | 南区 | 陕西省商洛市镇安县月河镇菩萨殿村
162 | 国网商洛供电公司 | 陕西城安矿业发展有限公司 | 工业 | 35kV黄家湾变电站 | 169月河线 | 农网 | 10 | 3615 | 3615 | 2800 | 2100 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 建筑安装业 | 可中断 | 无 | 南区 | 陕西省商洛市镇安县月河镇菩萨殿村
163 | 国网商洛供电公司 | 中铁十一局集团第四工程有限公司 | 工业 | 35kV黄家湾变电站 | 169月河线 | 农网 | 10 | 2380 | 2380 | 1900 | 1600 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 建筑安装业 | 可中断 | 无 | 南区 | 陕西省商洛市镇安县东川镇 月河镇菩萨殿村
164 | 国网商洛供电公司 | 西安颂广建筑工程有限公司 | 工业 | 35kV桃园变电站 | 138桃柴线 | 农网 | 10 | 2150 | 2150 | 1700 | 1300 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 建筑安装业 | 可中断 | 无 | 南区 | 陕西省商洛市镇安县柴坪镇
165 | 国网商洛供电公司 | 镇安明科电子材料有限公司 | 工业 | 35kV红洞变电站 | 176红云II线 | 农网 | 10 | 400 | 400 | 320 | 250 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 电子元件制造 | 可中断 | 无 | 南区 | 陕西省商洛市镇安县云盖寺镇花园村工业园区
166 | 国网商洛供电公司 | 陕西盛邦实业有限公司 | 工业 | 110kV镇安变电站（国网）、35KV红洞变电站 | 151市区II线、176红云II线 | 农网 | 10 | 900 | 900 | 700 | 550 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 建筑安装业 | 可中断 | 无 | 南区 | 陕西省商洛市镇安县永乐镇永乐镇南新街38号、铁铜四组银洞湾
167 | 国网商洛供电公司 | 镇安生辉矿业有限公司 | 工业 | 35kV青槐变电站 | 172环青线 | 农网 | 10 | 2900 | 2900 | 2400 | 1680 | 错峰 | GPRS |  |  |  | 正常 | 采矿 | 可中断 | 无 | 南区 | 陕西省商洛市镇安县青槐社区茨家沟1
合计 | [10 empty] | 297270