附件1

公共机构能源资源消费统计数据会审内容和方法

2017年的年报工作请按照区县、地市自下而上分级审核，逐级上报的原则进行，重点审核报表和数据的三个方面：完整性、匹配性和合理性。

1.完整性：四张综合报表是否报全（重点是数据中心机房和采暖能耗报表）、本级公共机构及下属区县是否报全、所辖（属）公共机构是否全部纳入统计、基本信息和各项统计指标是否报全。

2.合理性：

- （1）计算各单位电、水、煤、天然气、汽油、柴油、液化石油气和热力等单价是否合理。

- （2）计算人均建筑面积、建筑容积率、人均电、人均水、人均煤、单车汽油耗、单车柴油耗、单位建筑面积电、单位建筑面积煤等是否处于正常范围。

- （3）综1表和综2表的一致性，综3表、综4表与综1表和综2表的隶属关系，总计与小计之间的平衡关系，车辆与汽油车、柴油车和新能源车之间的相等关系，消费量和费用与各分量的平衡关系。

3.匹配性

主要是指综合能耗、人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均水耗及人均建筑面积、人均电、人均煤，单位建筑面积电、单位建筑面积煤等当年指标与上年度指标同比变化幅度超过10%，应予以质询，查找问题，进行修正，确有原因，需进行说明。

4.计算公共机构节能指标及相关下降率：

能耗总量(吨标准煤) =1.229×电消费量+0.7143×煤消费量+13.3×天然气消费量+10.74122×汽油消费量+12.53106×柴油消费量+1.7143×液化石油气消费量+其他能源消费量+R1或R2(备注：R1=0.03412×外购热力；若外购热力无具体数值，因市政集中供暖消费的能源折算标准煤公式：R2=市政集中供热面积（万平方米）×150吨标准煤)

人均综合能耗（千克标准煤/人）=能耗总量(吨标准煤) ×1000÷用能人数=（1.229×电消费量+0.7143×煤消费量+13.3×天然气消费量+10.74122×汽油消费量+12.53106×柴油消费量+1.7143×液化石油气消费量+其他能源消费量+ R1或R2）×1000÷用能人数

单位建筑面积能耗（千克标准煤/平方米）=（1.229×电消费量+0.7143×煤消费量+13.3×天然气消费量+1.7143×液化石油气消费量+其他能源消费量+ R1或R2）×1000÷建筑面积

人均水耗（吨/人）=用水总量÷用能人数

降低率=（当年度指标-上年度指标）/上年度指标*100%

审核的过程，就是对遗漏数据进行补充，对疑问数据进行查证，对错误数据进行修正，确保数据完整、真实、准确，最后核算节能目标任务完成情况，并对本地区能源资源消费状况进行科学评价和认真分析，形成能耗统计分析报告，经单位分管领导签字确认后，同步报送统计报表和能耗分析报告。

表一：各指标合理参考范围及匹配值

| 合理性参考范围 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 人均建筑面积 | 5-50 | m2/人 |
| 建筑容积率（用地面积/建筑面积） | <5 |  |
| 人均用水量 | 5-60 | m3/人 |
| 单位建筑面积用电量 | 10-120 | kwh/m2 |
| 人均用电量 | 100-2000 | kwh/人 |
| 单车油耗 | <5000 | L/辆 |
| 匹配性参考值 |  |  |
| 同比偏差 | <10% | ±偏差 |

表二：常见能源折标煤系数

| 能源种类 | 计量单位 | 折标系数 | 折标后单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 | 万kWh | 1.229 | 吨标煤 |
| 天然气 | 万m3 | 13.3 | 吨标煤 |
| 煤 | 吨 | 0.7143 | 吨标煤 |
| 汽油 | 万升 | 10.74122 | 吨标煤 |
| 柴油 | 万升 | 12.53106 | 吨标煤 |
| 液化石油气 | 吨 | 1.7143 | 吨标煤 |
| 热力（按流量计算） | 吉焦 | 0.03412 | 吨标煤 |
| 热力（按市政集中供暖面积计算） | 万平方米 | 150 | 吨标煤 |

表三：常见能源资源单价参考范围

| 能源资源种类 | 单价区间 |
| --- | --- |
| 电 | 0.5-1元 |
| 水 | 4.5-6.8元 |
| 天然气 | 1.98-3元 |
| 煤 | 800-1200元/吨 |
| 汽油 | 6-8元/升 |
| 柴油 | 6-8元/升 |
| 液化石油气 | 8元/千克 |
| 热力（按流量计算） | 59元/吉焦 |
| 热力（按市政集中供暖面积计算） | 7.5元/平方米 |

联系人：鱼浩杰

电  话：2319063

传  真：2380802

邮  箱：692198778@qq.com

- 地  址：商洛市机关事务管理局公共节能科（行政中心 203室）