商洛市生态环境局

关于陕西延长石油集团氟硅化工有限公司10000t/a电子级氢氟酸生产装置项目

环境影响报告书的批复

陕西延长石油集团氟硅化工有限公司：

你公司《关于10000t/a电子级氢氟酸生产装置项目环境影响报告书申请审批的请示》收悉，经我局2020年4月3日局务会研究，原则同意该环评报告书的结论和建议，批复意见如下：

## 一、该项目位于陕西延长石油集团氟硅化工有限公司现有厂区内，在原中试项目厂房和预留地进行建设,利用公司原有一期无水氟化氢为原料建设10000t/a电子级氢氟酸生产线。项目总投资8554.53万元，其中环保投资474.83万元，占总投资的5.55%。经审查，该项目在全面落实报告书提出的污染防治措施后，环境不利影响能够得到一定缓解和控制，从环境保护角度分析，同意你公司按照报告书中所列建设项目性质、规模、地点、生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

二、项目在建设和运营过程中重点做好以下工作：

（一）建设单位要不断提高清洁生产水平，严格按照无机(酸)化工生产的技术规范设计施工管理运行，落实含氟工艺废气的环保设施建设，确保氟化物排放达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）要求。

（二）落实以新带老措施，项目建成投运前将厂区原有2台燃煤锅炉停用，改用商洛发电厂蒸汽或天燃气锅炉，减少大气污染物的排放，天然气锅炉排放废气应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）燃气锅炉排放浓度限制要求。

（三）生产废水排入废水收集池，通过管道输送至现有污水处理站进行处理，按环评要求，对生产装置区、储罐区等采取严格的防渗措施，对厂区周边地下水进行定期跟踪监测，确保地下水达到标准要求。

（四）优化项目厂区内部平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取消声、隔声等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（五）危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求进行收集和贮存，定期交有资质单位处置；生活垃圾、纯水制备产生的废活性炭及纯水废膜等一般固废规范处理。

（六）开展项目施工期环境监理，定期向市、区生态环境部门报告环境监理情况，环境监理报告纳入竣工环境保护验收内容。

（七）针对本项目氢氟酸泄漏等环境风险，对企业突发环境事件应急预案进行修编完善，报市区生态环境部门备案，落实各项环境风险应急设施建设，储备应急物资，定期开展应急演练，确保事故状态下环境污染能够得到有效控制。

（八）按照《排污许可管理办法》和《排污单位自行监测技术指南》等要求依法申请排污许可证变更，制定自行监测方案，定期开展自行监测并公开监测信息。

（九）建设单位是建设项目建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》相关要求依法依规公开建设项目环评及验收信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。

（十）你公司应在本项目投入生产两年内对所有建成的项目开展环境影响后评价，全面反映建设项目的实际环境影响，客观评估各项环境保护措施的实施效果。

三、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，商州区生态环境分局负责该项目的事中事后监督管理，市环境监察支队负责对事中事后监督管理工作进行监督和指导。

四、项目竣工后，你公司要按照《建设项目环境保护验收暂行办法》规定的验收条件和程序，及时对配套建设的环境保护设施进行验收，并依法向社会公开验收报告；环境保护设施经验收合格后可投入使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。

商洛市生态环境局

2020年4月9日